工事監理状況報告書(鉄骨造)                                                                        　　　 ＮＯ１



照合を行った設計図
設計図書の内

照合結果


  項　　　目
  　　照　合　内　容
 検
書等
容について設
  　照　合　方　法
不適格の場合に




 査

計者に確認し

は建築主に対し




 日
A:確認申請図書
た事項
　　(実測、試験書)
て行った報告等





B:その他


は別紙に記入


①
１．共通
１
部材位置
 ／
□Ａ


□適　　□不適


全




□Ｂ(　　  　　　)





体












２
鉄骨工事施工状況
 ／
□Ａ


□適　　□不適







□Ｂ(　　  　　　)









種類､規格
鋼材
 ／
□Ａ


□適　　□不適






品質


□Ｂ(　　  　　　)










高力ﾎﾞﾙﾄ
 ／
□Ａ


□適　　□不適









□Ｂ(　　  　　　)










ﾎﾞﾙﾄ
 ／
□Ａ


□適　　□不適









□Ｂ(　　  　　　)









接合部
溶接
 ／
□Ａ


□適　　□不適






検査


□Ｂ(　　  　　　)










ﾎﾞﾙﾄ
 ／
□Ａ


□適　　□不適









□Ｂ(　　  　　　)









精度検査
寸法
 ／
□Ａ


□適　　□不適









□Ｂ(　　  　　　)










建方
 ／
□Ａ


□適　　□不適









□Ｂ(　　  　　　)






2.支持地盤
１
支持地盤の確認
 ／
□Ａ


□適　　□不適







□Ｂ(　　  　　　)





②
1.種類
１
基礎の種類、躯体形状寸法
 ／
□Ａ


□適　　□不適


基




□Ｂ(　　  　　　)





礎












２
杭の工法
 ／
□Ａ


□適　　□不適







□Ｂ(　　  　　　)







３
杭の材、長さ、径、位置
 ／
□Ａ


□適　　□不適







□Ｂ(　　  　　　)







４
杭偏心による補強
 ／
□Ａ


□適　　□不適







□Ｂ(　　  　　　)






2.ベース
１
躯体寸法、かぶり厚さ
 ／
□Ａ


□適　　□不適







□Ｂ(　　  　　　)







２
主筋の径､本数､間隔､形状
 ／
□Ａ


□適　　□不適







□Ｂ(　　  　　　)







３
補強筋
 ／
□Ａ


□適　　□不適







□Ｂ(　　  　　　)






3.地中梁
１
躯体形状寸法、かぶり厚さ
 ／
□Ａ


□適　　□不適







□Ｂ(　　  　　　)







２
主筋の径､本数､間隔
 ／
□Ａ


□適　　□不適







□Ｂ(　　  　　　)







３
主筋の定着位置､長さ
 ／
□Ａ


□適　　□不適







□Ｂ(　　  　　　)







４
主筋の継手位置､長さ
 ／
□Ａ


□適　　□不適







□Ｂ(　　  　　　)







５
あばら筋の径､間隔
 ／
□Ａ


□適　　□不適







□Ｂ(　　  　　　)








　　　　　形状
 ／
□Ａ


□適　　□不適







□Ｂ(　　  　　　)





③
1.形状等
１
形状、寸法
 ／
□Ａ


□適　　□不適


柱




□Ｂ(　　  　　　)







２
防錆、摩損防止
 ／
□Ａ


□適　　□不適







□Ｂ(　　  　　　)






2.溶接部
１
溶接部外観
 ／
□Ａ


□適　　□不適







□Ｂ(　　  　　　)





工事監理状況報告書(鉄骨造)                                                                        　　　 ＮＯ２



照合を行った設計図
設計図書の内

照合結果


  項　　　目
  　　照　合　内　容
 検
書等
容について設
  　照　合　方　法
不適格の場合に




 査

計者に確認し

は建築主に対し




 日
A:確認申請図書
た事項
　　(実測、試験書)
て行った報告等





B:その他


は別紙に記入


③
3.柱脚
１
柱脚の形状
 ／
□Ａ


□適　　□不適


柱




□Ｂ(　　  　　　)







２
ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ
寸法
 ／
□Ａ


□適　　□不適








□Ｂ(　　  　　　)









溶接部
 ／
□Ａ


□適　　□不適








□Ｂ(　　  　　　)









ﾍﾞｰｽﾓﾙﾀﾙ
 ／
□Ａ


□適　　□不適








□Ｂ(　　  　　　)







３
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ
寸法
 ／
□Ａ


□適　　□不適








□Ｂ(　　  　　　)









精度
 ／
□Ａ


□適　　□不適








□Ｂ(　　  　　　)









本数
 ／
□Ａ


□適　　□不適








□Ｂ(　　  　　　)









締め付け
 ／
□Ａ


□適　　□不適








□Ｂ(　　  　　　)







４
根巻柱脚
RC部形状
 ／
□Ａ


□適　　□不適








□Ｂ(　　  　　　)









スタッド
 ／
□Ａ


□適　　□不適








□Ｂ(　　  　　　)







５
認定工法
 ／
□Ａ


□適　　□不適







□Ｂ(　　  　　　)






4.柱梁接合部
１
形状、寸法
 ／
□Ａ


□適　　□不適







□Ｂ(　　  　　　)







２
溶接部外観
 ／
□Ａ


□適　　□不適







□Ｂ(　　  　　　)





④
1.形状等
１
形状、寸法
大梁
 ／
□Ａ


□適　　□不適


大





□Ｂ(　　  　　　)





梁











・



小梁
 ／
□Ａ


□適　　□不適


小





□Ｂ(　　  　　　)





梁












２
防錆、摩損防止
 ／
□Ａ


□適　　□不適







□Ｂ(　　  　　　)






2.高力ﾎﾞﾙﾄ
１
ｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ形状、寸法
 ／
□Ａ


□適　　□不適



接合



□Ｂ(　　  　　　)








ｶﾞｾｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ形状、寸法
 ／
□Ａ


□適　　□不適







□Ｂ(　　  　　　)








ボルト孔径
 ／
□Ａ


□適　　□不適







□Ｂ(　　  　　　)







２
ボルト
種別、径
 ／
□Ａ


□適　　□不適








□Ｂ(　　  　　　)









余長
 ／
□Ａ


□適　　□不適








□Ｂ(　　  　　　)







３
ボルト本数
 ／
□Ａ


□適　　□不適







□Ｂ(　　  　　　)








ボルトピッチ
 ／
□Ａ


□適　　□不適







□Ｂ(　　  　　　)







４
締め付け状態
ﾄﾙｼｱ型
 ／
□Ａ


□適　　□不適








□Ｂ(　　  　　　)









JIS型
 ／
□Ａ


□適　　□不適








□Ｂ(　　  　　　)







５
精度
 ／
□Ａ


□適　　□不適







□Ｂ(　　  　　　)





工事監理状況報告書(鉄骨造)                                                                        　　　 ＮＯ３



照合を行った設計図
設計図書の内

照合結果


  項　　　目
  　　照　合　内　容
 検
書等
容について設
  　照　合　方　法
不適格の場合に




 査

計者に確認し

は建築主に対し




 日
A:確認申請図書
た事項
　　(実測、試験書)
て行った報告等





B:その他


は別紙に記入


④
3.普通ボル
１
戻り止め
 ／
□Ａ


□適　　□不適


大




□Ｂ(　　  　　　)





梁










・
ト

孔径
 ／
□Ａ


□適　　□不適


小




□Ｂ(　　  　　　)





梁











4.スリーブ
１
補強方法
 ／
□Ａ


□適　　□不適







□Ｂ(　　  　　　)





⑤
1.剛床確保
１
ブレース
配置
 ／
□Ａ


□適　　□不適


床





□Ｂ(　　  　　　)





版















形状
 ／
□Ａ


□適　　□不適








□Ｂ(　　  　　　)









端部
 ／
□Ａ


□適　　□不適








□Ｂ(　　  　　　)







２
認定合成スラブ
 ／
□Ａ


□適　　□不適







□Ｂ(　　  　　　)







３
スタッド
 ／
□Ａ


□適　　□不適







□Ｂ(　　  　　　)






2.床仕様
１
デッキプレート
 ／
□Ａ


□適　　□不適







□Ｂ(　　  　　　)







２
床配筋
 ／
□Ａ


□適　　□不適







□Ｂ(　　  　　　)





⑥
1.形状等
１
形状、寸法
 ／
□Ａ


□適　　□不適


鉛




□Ｂ(　　  　　　)





直










ブ

２
防錆、摩損防止
 ／
□Ａ


□適　　□不適


レ




□Ｂ(　　  　　　)





ー










ス
2.高力ﾎﾞﾙﾄ
１
ｽﾌﾟﾗｲｽﾌﾟﾚｰﾄ形状、寸法
 ／
□Ａ


□適　　□不適







□Ｂ(　　  　　　)






接合












ｶﾞｾｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ形状、寸法
 ／
□Ａ


□適　　□不適







□Ｂ(　　  　　　)








ボルト孔径
 ／
□Ａ


□適　　□不適







□Ｂ(　　  　　　)







２
ボルト
種別、径
 ／
□Ａ


□適　　□不適








□Ｂ(　　  　　　)









余長
 ／
□Ａ


□適　　□不適








□Ｂ(　　  　　　)







３
ボルト本数
 ／
□Ａ


□適　　□不適







□Ｂ(　　  　　　)








ボルトピッチ
 ／
□Ａ


□適　　□不適







□Ｂ(　　  　　　)







４
締め付け状態
ﾄﾙｼｱ型
 ／
□Ａ


□適　　□不適








□Ｂ(　　  　　　)









JIS型
 ／
□Ａ


□適　　□不適








□Ｂ(　　  　　　)







５
精度
 ／
□Ａ


□適　　□不適







□Ｂ(　　  　　　)






3.普通ボル
１
戻り止め
 ／
□Ａ


□適　　□不適







□Ｂ(　　  　　　)






ト

孔径
 ／
□Ａ


□適　　□不適







□Ｂ(　　  　　　)






4.溶接部
１
溶接部外観
 ／
□Ａ


□適　　□不適







□Ｂ(　　  　　　)





添付図書
□杭施工結果報告書（地盤改良等）



□コンクリート工法に関する指導要綱提出書類（コンクリート工事施工計画書、コンクリート工事監理報告書）



□鉄筋ミルシート



□圧接強度試験結果（引張試験or超音波探傷試験）



□隠蔽部の写真（基礎配筋、アンカーボルト施工状況等）



□鉄骨工事施工状況報告書（鋼材･ボルト等の品質証明の写し、認定工場の写し、溶接部非破壊検査報告書、写真）






