## Sheet1
法第４４条第１項第２号ただし書き許可申請 チェックリスト
提出書類等 |  |  |  | 備考
□ | 許可申請書 |  |  | 事前協議時 ２部提出 本申請時 正・副・消防用の３部提出
□ | 付近見取り図
□ | 字図（申請日より３か月以内）
□ | 配置図
□ | 平面図
□ | 立面図
□ | 現場状況の写真
□ | 委任状
□ | 道路占用許可書 |  |  | 道路管理者の道路占用許可書
□ | 道路使用許可証 |  |  | 所轄警察署 ※使用許可内容はバス停留所の継続設置に伴う許可（工事期間の許可ではない）。
□ | 事前協議済書（消防） |  |  | 所轄消防署 事前協議に対する消防上の意見について（回答）
□ | 都市計画道路の有無 |  |  | 都市計画法第５３条
□ | その他必要な書類
適 用 条 件 | [5 empty] | 状況等 | 適・否
公益上必要なものとする基準 |  | 設置する者が、国、地方公共団体又は路線バス事業者である。 |  |  |  |  | 適・否
通行上支障がないものとする基準 | ① | 設置場所については、次の各号に該当する。
|  |  | 直近の交差点からの距離が５ｍを超えている。 |  |  | m | 適・否
|  |  | 一 幅員２ｍ以上の歩道又は駅前広場等の島式乗降場である。 |  |  | mの歩道 □ 島式乗降場 | 適・否
|  |  | 二 歩道部分における通行上有効な幅員が２ｍ以上である。 |  |  | 有効幅員 ｍ | 適・否
| ② | 歩道部分における上屋は、奥行き２ｍ以下である。 ＊ただし、歩道幅員が５ｍ以上であるか、又は駅前広場等の島式乗降場に設ける場合は、この限りではない。 |  |  |  | 奥行き ｍ □ 島式乗降場 | 適・否
| ③ | 設置する上屋が側壁を有する場合には、次の各号に該当する。
|  |  | 一 側壁の幅及び高さは、上屋の幅及び高さを超えていない。 |  |  | □ 超えていない | 適・否
|  |  | 二 壁面の面数は、三面以内とし、壁面のない面は高さ２．１ｍ以上 開放されている。 |  |  | m開放されている | 適・否
|  |  | 三 壁面の材料は、透明なものである。 |  |  | □ 透明な部材である | 適・否
| ④ | ベンチが設置されている場合は、固定式となっている。 |  |  |  | □ 床にアンカー締結 □ その他（ ） | 適・否
| ⑤ | 上屋の構造は片持ち式とし、主要構造部は不燃材料で造られ、他の建築物から独立した構造となっており、側壁が設置されている場合は、難燃材料以上の材料が用いられている。 |  |  |  | 造 | 適・否
[6 empty] | □ 独立した構造となっている | 適・否
|  | 側壁を設ける場合 不燃等認定番号等を記入 |  |  | 不燃等認定番号 | 号 | 適・否
| ⑥ | 歩道面から上屋の最高の高さが３．５ｍ以下、梁及び桁の下端までの高さが ２．５ｍ以上であること。
|  |  | 歩道面から上屋の最高の高さは、３．５ｍ以下である。 |  |  | ｍ | 適・否
|  |  | 梁及び桁の下端までの高さは、２．５ｍ以上である。 |  |  | ｍ | 適・否
| ⑦ | 屋根には、雨水を排水するための樋等を設け、適切に放流されている。 |  |  |  | □ 適切に処理されている | 適・否