工事監理状況報告書(ＲＣ造)                                                                        　　　 ＮＯ１

|  |  |  | 照合を行った設計図 | 設計図書の内 |  | 照合結果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 目 | 照 合 内 容 | 検 | 書等 | 容について設 | 照 合 方 法 | 不適格の場合に |  |
|  |  | 査 |  | 計者に確認し |  | は建築主に対し |  |
|  |  | 日 | A:確認申請図書 | た事項 | (実測、試験書) | て行った報告等 |  |
|  |  |  | B:その他 |  |  | は別紙に記入 |  |
| ① | 1.共通 | １ | 鉄筋の乱れ、踏み荒らし | ／ | □Ａ |  |  | □適 □不適 |  |
| 全 |  |  | 波打、たるみの有無 |  | □Ｂ( ) |  |  |  |  |
| 体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ２ | 柱､梁､壁､ｽﾗﾌﾞの位置 | ／ | □Ａ |  |  | □適 □不適 |  |
|  |  |  |  |  | □Ｂ( ) |  |  |  |  |
|  |  | ３ | 鉄筋の結束 | ／ | □Ａ |  |  | □適 □不適 |  |
|  |  |  |  |  | □Ｂ( ) |  |  |  |  |
|  |  | ４ | 鉄筋の材質 | ／ | □Ａ |  |  | □適 □不適 |  |
|  |  |  |  |  | □Ｂ( ) |  |  |  |  |
|  |  | ５ | 型枠及び支柱の締付 | ／ | □Ａ |  |  | □適 □不適 |  |
|  |  |  |  |  | □Ｂ( ) |  |  |  |  |
|  |  | ６ | 型枠支柱存置期間 | ／ | □Ａ |  |  | □適 □不適 |  |
|  |  |  |  |  | □Ｂ( ) |  |  |  |  |
|  |  | ７ | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設後の養生 | ／ | □Ａ |  |  | □適 □不適 |  |
|  |  |  |  |  | □Ｂ( ) |  |  |  |  |
|  |  | ８ | ｺﾝｸﾘｰﾄの調合及び圧縮強度 | ／ | □Ａ |  |  | □適 □不適 |  |
|  |  |  |  |  | □Ｂ( ) |  |  |  |  |
|  | 2.地盤 | １ | 支持地盤の確認 | ／ | □Ａ |  |  | □適 □不適 |  |
|  |  |  |  |  | □Ｂ( ) |  |  |  |  |
| ② | 1.種類 | １ | 基礎の種類、躯体形状寸法 | ／ | □Ａ |  |  | □適 □不適 |  |
|  |  |  |  |  | □Ｂ( ) |  |  |  |  |
| 基 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 礎 |  | ２ | 杭の工法 | ／ | □Ａ |  |  | □適 □不適 |  |
|  |  |  |  |  | □Ｂ( ) |  |  |  |  |
|  |  | ３ | 杭の材、長さ、径、位置 | ／ | □Ａ |  |  | □適 □不適 |  |
|  |  |  |  |  | □Ｂ( ) |  |  |  |  |
|  |  | ４ | 杭偏心による補強 | ／ | □Ａ |  |  | □適 □不適 |  |
|  |  |  |  |  | □Ｂ( ) |  |  |  |  |
|  | 2.ベース | １ | 躯体寸法、かぶり厚さ | ／ | □Ａ |  |  | □適 □不適 |  |
|  |  |  |  |  | □Ｂ( ) |  |  |  |  |
|  |  | ２ | 主筋の径､本数､間隔､形状 | ／ | □Ａ |  |  | □適 □不適 |  |
|  |  |  |  |  | □Ｂ( ) |  |  |  |  |
|  |  | ３ | 補強筋 | ／ | □Ａ |  |  | □適 □不適 |  |
|  |  |  |  |  | □Ｂ( ) |  |  |  |  |
|  | 3.地中梁 | １ | 躯体形状寸法、かぶり厚さ | ／ | □Ａ |  |  | □適 □不適 |  |
|  |  |  |  |  | □Ｂ( ) |  |  |  |  |
|  |  | ２ | 主筋の径､本数､間隔 | ／ | □Ａ |  |  | □適 □不適 |  |
|  |  |  |  |  | □Ｂ( ) |  |  |  |  |
|  |  | ３ | 主筋の定着位置､長さ | ／ | □Ａ |  |  | □適 □不適 |  |
|  |  |  |  |  | □Ｂ( ) |  |  |  |  |
|  |  | ４ | 主筋の継手位置､長さ | ／ | □Ａ |  |  | □適 □不適 |  |
|  |  |  |  |  | □Ｂ( ) |  |  |  |  |
|  |  | ５ | あばら筋の径､間隔 | ／ | □Ａ |  |  | □適 □不適 |  |
|  |  |  |  |  | □Ｂ( ) |  |  |  |  |
|  |  |  | 形状 | ／ | □Ａ |  |  | □適 □不適 |  |
|  |  |  |  |  | □Ｂ( ) |  |  |  |  |

工事監理状況報告書(ＲＣ造)                                                                        　　　 ＮＯ２

|  |  |  | 照合を行った設計図 | 設計図書の内 |  | 照合結果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 目 | 照 合 内 容 | 検 | 書等 | 容について設 | 照 合 方 法 | 不適格の場合に |  |
|  |  | 査 |  | 計者に確認し |  | は建築主に対し |  |
|  |  | 日 | A:確認申請図書 | た事項 | (実測、試験書) | て行った報告等 |  |
|  |  |  | B:その他 |  |  | は別紙に記入 |  |
| ③ | 1.柱断面 | １ | 躯体形状寸法、高さ | ／ | □Ａ |  |  | □適 □不適 |  |
| 柱 |  |  | かぶり厚さ |  | □Ｂ( ) |  |  |  |  |
|  |  | ２ | 主筋の径､本数､間隔､形状 | ／ | □Ａ |  |  | □適 □不適 |  |
|  |  |  |  |  | □Ｂ( ) |  |  |  |  |
|  |  |  | XY方向 | ／ | □Ａ |  |  | □適 □不適 |  |
|  |  |  |  |  | □Ｂ( ) |  |  |  |  |
|  |  | ３ | ２段筋の位置 | ／ | □Ａ |  |  | □適 □不適 |  |
|  |  |  |  |  | □Ｂ( ) |  |  |  |  |
|  | 2.最上階主筋 | １ | 柱頭鉄筋の止まり高さ | ／ | □Ａ |  |  | □適 □不適 |  |
|  |  |  |  |  | □Ｂ( ) |  |  |  |  |
|  |  | ２ | 出隅部の主筋 | ／ | □Ａ |  |  | □適 □不適 |  |
|  |  |  |  |  | □Ｂ( ) |  |  |  |  |
|  | 3.主筋定着・ | １ | 定着位置、長さ | ／ | □Ａ |  |  | □適 □不適 |  |
|  | 継手 |  |  |  | □Ｂ( ) |  |  |  |  |
|  |  | ２ | 継手位置、長さ | ／ | □Ａ |  |  | □適 □不適 |  |
|  |  |  |  |  | □Ｂ( ) |  |  |  |  |
|  | 4.帯筋 | １ | 鉄筋径､間隔 | ／ | □Ａ |  |  | □適 □不適 |  |
|  |  |  |  |  | □Ｂ( ) |  |  |  |  |
|  | （副帯筋） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 形状 | ／ | □Ａ |  |  | □適 □不適 |  |
|  |  |  |  |  | □Ｂ( ) |  |  |  |  |
| ④ | 1.梁断面 | １ | 躯体形状寸法、スパン | ／ | □Ａ |  |  | □適 □不適 |  |
| 梁 |  |  | かぶり厚さ |  | □Ｂ( ) |  |  |  |  |
|  |  | ２ | 主筋の径､間隔､本数 | ／ | □Ａ |  |  | □適 □不適 |  |
|  |  |  |  |  | □Ｂ( ) |  |  |  |  |
|  |  | ３ | ２段筋の位置 | ／ | □Ａ |  |  | □適 □不適 |  |
|  |  |  |  |  | □Ｂ( ) |  |  |  |  |
|  | 2.主筋定着・ | １ | 定着位置､定着長 | ／ | □Ａ |  |  | □適 □不適 |  |
|  | 継手 |  |  |  | □Ｂ( ) |  |  |  |  |
|  |  | ２ | 継手位置､長さ､端部形状 | ／ | □Ａ |  |  | □適 □不適 |  |
|  |  |  |  |  | □Ｂ( ) |  |  |  |  |
|  | 3.貫通部補強 | １ | 補強の有無､位置､貫通径 | ／ | □Ａ |  |  | □適 □不適 |  |
|  |  |  |  |  | □Ｂ( ) |  |  |  |  |
|  | 4.あばら筋 | １ | 鉄筋径､間隔 | ／ | □Ａ |  |  | □適 □不適 |  |
|  |  |  |  |  | □Ｂ( ) |  |  |  |  |
|  |  |  | 形状 | ／ | □Ａ |  |  | □適 □不適 |  |
|  |  |  |  |  | □Ｂ( ) |  |  |  |  |
|  | 5.補助筋 | １ | 腹筋の径、本数 | ／ | □Ａ |  |  | □適 □不適 |  |
|  |  |  |  |  | □Ｂ( ) |  |  |  |  |
|  |  | ２ | 幅止め筋の径、間隔 | ／ | □Ａ |  |  | □適 □不適 |  |
|  |  |  |  |  | □Ｂ( ) |  |  |  |  |

工事監理状況報告書(ＲＣ造)                                                                        　　　 ＮＯ３

|  |  |  | 照合を行った設計図 | 設計図書の内 |  | 照合結果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 目 | 照 合 内 容 | 検 | 書等 | 容について設 | 照 合 方 法 | 不適格の場合に |  |
|  |  | 査 |  | 計者に確認し |  | は建築主に対し |  |
|  |  | 日 | A:確認申請図書 | た事項 | (実測、試験書) | て行った報告等 |  |
|  |  |  | B:その他 |  |  | は別紙に記入 |  |
| ⑤ | 1.スラブ断面 | １ | 躯体厚さ | ／ | □Ａ |  |  | □適 □不適 |  |
| ス |  |  | かぶり厚さ |  | □Ｂ( ) |  |  |  |  |
| ラ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ブ |  | ２ | 鉄筋径、間隔 | ／ | □Ａ |  |  | □適 □不適 |  |
|  |  |  |  |  | □Ｂ( ) |  |  |  |  |
|  |  | ３ | 主筋配置 | ／ | □Ａ |  |  | □適 □不適 |  |
|  |  |  | (短辺･長辺､ﾍﾞﾝﾄ筋) |  | □Ｂ( ) |  |  |  |  |
|  | 2.定着・継手 | １ | 定着位置､長さ | ／ | □Ａ |  |  | □適 □不適 |  |
|  |  |  |  |  | □Ｂ( ) |  |  |  |  |
|  |  | ２ | 継手位置､長さ､端部形状 | ／ | □Ａ |  |  | □適 □不適 |  |
|  |  |  |  |  | □Ｂ( ) |  |  |  |  |
|  | 3.補強筋 | １ | 開口部補強配筋 | ／ | □Ａ |  |  | □適 □不適 |  |
|  |  |  |  |  | □Ｂ( ) |  |  |  |  |
| ⑥ | 1.壁断面 | １ | 躯体壁厚寸法 | ／ | □Ａ |  |  | □適 □不適 |  |
| 壁 |  |  | かぶり厚さ |  | □Ｂ( ) |  |  |  |  |
|  |  | ２ | 鉄筋径、間隔 | ／ | □Ａ |  |  | □適 □不適 |  |
|  |  |  |  |  | □Ｂ( ) |  |  |  |  |
|  | 2.定着・継手 | １ | 定着位置、長さ | ／ | □Ａ |  |  | □適 □不適 |  |
|  |  |  |  |  | □Ｂ( ) |  |  |  |  |
|  |  | ２ | 継手位置、長さ、端部形状 | ／ | □Ａ |  |  | □適 □不適 |  |
|  |  |  |  |  | □Ｂ( ) |  |  |  |  |
|  | 3.補強筋 | １ | 開口部補強配筋 | ／ | □Ａ |  |  | □適 □不適 |  |
|  |  |  |  |  | □Ｂ( ) |  |  |  |  |
|  |  | ２ | ｽﾘｯﾄの位置、形状、配筋 | ／ | □Ａ |  |  | □適 □不適 |  |
|  |  |  |  |  | □Ｂ( ) |  |  |  |  |
| ⑦ | 1.ガス圧接 | １ | 継手位置及びずらし | ／ | □Ａ |  |  | □適 □不適 |  |
|  |  |  |  |  | □Ｂ( ) |  |  |  |  |
| そ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| の |  | ２ | 強度確認 | ／ | □Ａ |  |  | □適 □不適 |  |
|  |  |  |  |  | □Ｂ( ) |  |  |  |  |
| 他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.特殊継手 | １ | 認定・評定工法の確認 | ／ | □Ａ |  |  | □適 □不適 |  |
|  |  |  |  |  | □Ｂ( ) |  |  |  |  |
|  |  | ２ | 継手位置及びずらし | ／ | □Ａ |  |  | □適 □不適 |  |
|  |  |  |  |  | □Ｂ( ) |  |  |  |  |
| 添付図書 | □杭施工結果報告書（地盤改良等） |  |
|  | □コンクリート工法に関する指導要綱提出書類（コンクリート工事施工計画書、コンクリート工事監理報告書） |  |
|  | □鉄筋ミルシート |  |
|  | □圧接強度試験結果（引張試験or超音波探傷試験） |  |
|  | □隠蔽部の写真（基礎配筋、アンカーボルト施工状況等） |  |